附件2：

总投资估算表

| 序号 | 工程和费用名称 | 估算价值（万元） |  |  |  | 技术经济指标 |  |  |  | 占投资额（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 合计 | 单 位 | 数量 | 单位造价[元] |  |
|  |  |  |  |  |  | （万元） |  |  |  |  |
| 一 | 工程费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 装饰工程 | 100.45 |  |  |  | 100.45 |  |  |  | 66.97% |
| 1.1 | 原有墙面拆除 | 5.70 |  |  |  | 5.70 | m2 | 1500 | 38 |  |
| 1.2 | 纸皮砖墙面 | 24.00 |  |  |  | 24.00 | m2 | 1500 | 160 |  |
| 1.3 | 楼地面防水 | 2.72 |  |  |  | 2.72 | m2 | 320 | 85 |  |
| 1.4 | 楼地面防滑砖 | 1.65 |  |  |  | 1.65 | m2 | 150 | 110 |  |
| 1.5 | 乳胶漆天棚 | 1.58 |  |  |  | 1.58 | m2 | 450 | 35 |  |
| 1.6 | 成品化粪池 | 9.60 |  |  |  | 9.60 | 座 | 3 | 32000 |  |
| 1.7 | 成品卫生间制作安装 | 55.20 |  |  |  | 55.20 | 个 | 69 | 8000 |  |
| 2 | 安装工程 | 30.80 |  |  |  | 30.80 |  |  |  | 20.53% |
| 2.1 | 楼面穿孔 | 5.50 |  |  |  | 5.50 | 个 | 440 | 125 |  |
| 2.2 | 污水管 | 7.20 |  |  |  | 7.20 | m | 800 | 90 |  |
| 2.3 | 雨水管 | 8.10 |  |  |  | 8.10 | m | 900 | 90 |  |
| 2.4 | 冷热给水管 | 7.00 |  |  |  | 7.00 | m | 1400 | 50 |  |
| 2.5 | 照明配线 | 1.80 |  |  |  | 1.80 | m | 1200 | 15 |  |
| 2.6 | 照明配管 | 1.20 |  |  |  | 1.20 | m | 400 | 30 |  |
| 2.7 | 脚手架 | 0.50 |  |  |  | 0.50 | 项 | 1 | 5000 |  |
|  | 第一部分小计 | 131.25 |  |  |  | 131.25 |  |  |  | 87.50% |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设用地费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程监理费 |  |  |  | 3.10 | 3.10 | 发改价[2007]670号 |  |  | 2.07% |
| 3 | 可行性研究报告编制费 |  |  |  | 2.00 | 2.00 | 计价[1999]1283号 |  |  | 1.33% |
| 4 | 工程设计费 |  |  |  | 4.04 | 4.04 | 计价格[2002]10号 |  |  | 2.69% |
| 5 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 0.66 | 0.66 | 建安费0.5% |  |  | 0.44% |
| 6 | 工程保险费 |  |  |  | 0.39 | 0.39 | 建安工程的0.3% |  |  | 0.26% |
| 7 | 施工图技术审查费 |  |  |  | 0.28 | 0.28 | 设计费的6.5% |  |  | 0.19% |
| 8 | 预算编制费 |  |  |  | 0.39 | 0.39 | 粤价函【2011】742号 |  |  | 0.26% |
| 9 | 预算审核费 |  |  |  | 0.39 | 0.39 |  |  |  | 0.26% |
| 10 | 结算审核费 |  |  |  | 0.36 | 0.36 |  |  |  | 0.24% |
|  | 第二部分小计 |  |  |  | 11.60 | 11.60 |  |  |  | 7.73% |
| 三 | 预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 7.14 | 7.14 | （一+二）*5% |  |  | 4.76% |
| 2 | 涨价预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第三部分小计 |  |  |  |  | 7.14 |  |  |  | 4.76% |
| 四 | 总投资估算(一)+(二)+(三) |  |  |  |  | 149.99 |  |  |  | 100.00% |