惠市环建〔2016〕18号

关于惠阳三合医院（有限合伙）核技术

应用项目环境影响登记表的批复

惠阳三合医院（有限合伙）：

你单位报来的《核技术应用项目环境影响登记表》（以下简称《登记表》）及相关资料收收悉，经研究，现批复如下：

一、惠阳三合医院位于惠阳淡水金惠大道康和路3号，医院原有11台射线装置(其中1台Ⅱ类，10台Ⅲ类），已于2015年验收，医院拟新增有2台射线装置,分别是DigiEye280T 型数字化医用X 射线摄影系统1台，最大管电压100kV；最大输出电流320mA和AKHX-50/2000 型厢式X射线机1台。最大管电压130kV；最大输出电流20mA，属Ⅲ类射线装置。

二、根据《登记表》内容和意见，同意该项目建设。

三、根据国家的有关法律、法规，对项目建设及使用提出如下要求：

1、项目应按《登记表》中的建议和要求，做好各项防护措施。

2、项目应严格执行《电离辐射防护和辐射安全基本标准》（GB18871-2002），在使用区设置明显的放射性警示标识和中文说明，建立射线装置操作管理制度，操作人员须经过上岗培训，做好核技术应用项目的年度安全评估报告。

3、如项目的性质、规模、地点或者防治措施发生重大变动时，应重新报批建设项目环境影响评价文件。

4、项目应在2016年5月30日这前完成核技术应用项目的竣工环境保护验收。

5、项目日常监管由惠阳区环境保护局负责。

惠州市环境保护局

2016年3月 日

抄送: 惠阳区环境保护局

惠州市环保局办公室                      2016年3月  日印发

公开方式：主动公开                                 （