惠市环建〔2016〕32号

关于惠州拓邦电气技术有限公司核技术

应用项目环境影响登记表的批复

惠州拓邦电气技术有限公司：

你单位报来的《核技术应用项目环境影响登记表》（以下简称《登记表》）及相关资料收收悉，经研究，现批复如下：

一、惠州拓邦电气技术有限公司惠州市惠城区东江高新园东新大道113 号惠州拓邦光电产业园，公司拟使用2 枚kr-85 放射源（放射性活度均为1.11×1010Bq）。属类V放射源。

二、根据《登记表》内容和意见，同意该项目建设。

三、根据国家的有关法律、法规，对项目建设及使用提出如下要求：

1、项目应按《登记表》中的建议和要求，做好各项防护措施。

2、项目应严格执行《电离辐射防护和辐射安全基本标准》（GB18871-2002），在使用区设置明显的放射性警示标识和中文说明，建立射线装置操作管理制度，操作人员须经过上岗培训，做好核技术应用项目的年度安全评估报告。

3、如项目的性质、规模、地点或者防治措施发生重大变动时，应重新报批建设项目环境影响评价文件。

4、项目应在2016年9月30日这前完成核技术应用项目的竣工环境保护验收。

5、项目日常监管由惠州市环境保护局仲恺高新区环保分局负责。

惠州市环境保护局

2016年5月16日

抄送: 惠州市环境保护局仲恺高新区环保分局

惠州市环保局办公室                      2016年5月16日印发

公开方式：主动公开                                 （