惠市环建〔2015〕 号

关于博罗惠博医院核技术应用

项目环境影响登记表的批复

博罗惠博医院：

你单位报来广东核力工程勘察院编制的《核技术应用项目环境影响登记表》（以下简称《登记表》）及相关资料收收悉，经研究，现批复如下：

一、 项目位于博罗县园洲镇园洲大道地段(原凯怡商务酒店)，项目拟购买3台医用射线装置,分别是NeuViz16Classic型X射线计算机断层摄影设备CT 机,最大管电压为140kV、管电流为200mA; BTR-X640型数字化医用X射线摄影系统DR机，最大管电压为60kV、管电流为50mA;XC30型高频移动式C形臂X射线机，最大管电压为90kV、管电流为56mA；均属Ⅲ类射线装置。

二、根据《登记表》内容和结论，同意该项目建设。

三、根据国家的有关法律、法规，对项目建设及使用提出如下要求：

1、项目应按《登记表》中的建议和要求，做好各项防护措施。

2、项目应严格执行《电离辐射防护和辐射安全基本标准》（GB18871-2002），在使用区设置明显的放射性警示标识和中文说明，建立射线装置操作管理制度，操作人员须经过上岗培训，做好射线装置的年度安全评估。

3、如项目的性质、规模、地点或者防治措施发生重大变动时，应重新报批建设项目环境影响评价文件。

4、项目应在2015年9月30日这前完成辐射项目的竣工环境保护验收。

5、项目日常监管由博罗县环境保护局负责。

惠州市环境保护局

2015年7月9日

抄送: 惠州市博罗县环境保护局

惠州市环保局办公室                         2015年7月 日印发

公开方式：主动公开                                 （共印5份）