惠州市主要集中式饮用水源地水质月报

2014年8月

| 县区 | 水源地名称 | 取水总量 (万立方米) | 水质指数 | 水质状况 | 主要 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠城区 | 东江惠州汝湖 | 1574.1 | 17 | 优 | -- |
| 惠阳区 | 西枝江马安大桥下 | 0.0 | 33 | 良 | -- |
| 大亚湾区 | 风田水库 | 586.3 | 13 | 优 | -- |
| 博罗县 | 东江博罗水厂 | 142.4 | 21 | 良 | -- |
| 惠东县 | 惠东大岭水厂 | 243.0 | 14 | 优 | -- |
| 龙门县 | 白沙河水库 | 84.7 | 10 | 优 | -- |