2015年第二季度惠州市主要河涌水质状况

根据《惠州市各县区主要河涌水质状况公布方案》，现将我市2015年第二季度25条主要河涌水质状况予以公布。

一、达标情况

龙门县河涌水质达标率（以下简称达标率）为100.0%，大亚湾区达标率为66.7%，惠阳区达标率为25.0%，惠城区、仲恺区、惠东县和博罗县达标率均为0.0%。

二、水质改善情况

龙门县各河涌达到功能区水质目标要求，博罗县改善率为40.0%，仲恺区改善率为33.3%，惠城区、惠阳区、大亚湾区和惠东县改善率均为0.0%。

附件                            2015年第二季度惠州市主要河涌水质状况

| 县区 | 序号 | 河涌名称 | 功能区水质目标 | 水体现状类别 | 是否 达标 | 主要超标项目/超标倍数 | 达标率（%） | 综合污染指数 |  | 水质改善情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 本季度 | 与去年同期比（%） | 是否 改善 | 河涌改善率（%） |
| 惠城区 | 1 | 望江沥 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 否 | 氨氮/7.5、总磷/4.1、化学需氧量/0.6、溶解氧 | 0.0 | 4.36 | 56.3 | 否 | 0.0 |
|  | 2 | 青年河 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 否 | 氨氮/4.7、总磷/1.3、化学需氧量/0.5、溶解氧 |  | 2.77 | / | / |  |
|  | 3 | 金山河 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 否 | 氨氮/0.3 |  | 0.70 | 27.3 | 否 |  |
|  | 4 | 水口排渠 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 否 | 总磷/1.0、氨氮/0.2 |  | 1.17 | 76.9 | 否 |  |
| 仲恺区 | 1 | 陈江甲子河 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 否 | 氨氮/2.4、总磷/1.1 | 0.0 | 1.85 | 128.4 | 否 | 33.3 |
|  | 2 | 马过渡河 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 否 | 氨氮/1.7、总磷/1.3 |  | 1.65 | 81.3 | 否 |  |
|  | 3 | 埔仔河 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 否 | 总磷/0.6、氨氮/0.4 |  | 1.05 | -11.4 | 是 |  |
| 大亚湾 | 1 | 岩前河 | Ⅴ类 | Ⅲ类 | 是 | ― | 66.7 | 0.26 | 100.0 | / | 0.0 |
|  | 2 | 柏岗河 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | 是 | ― |  | 0.27 | 8.0 | / |  |
|  | 3 | 苏浦河 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 否 | 氨氮/1.4、总磷/0.1 |  | 1.18 | 237.1 | 否 |  |
| 博罗县 | 1 | 小金河（博罗段） | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 否 | 总磷/5.0、氨氮/3.0、溶解氧 | 0.0 | 1.58 | 23.4 | 否 | 40.0 |
|  | 2 | 义和廉鱼角排渠 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 否 | 氨氮/2.7、总磷/2.0、溶解氧 |  | 2.22 | -5.9 | 是 |  |
|  | 3 | 义和云步排渠 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 否 | 氨氮/1.6、总磷/1.3 |  | 1.59 | -13.4 | 是 |  |
|  | 4 | 沙河 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 否 | 氨氮/1.0、总磷/0.8、溶解氧 |  | 0.67 | 152.6 | 否 |  |
|  | 5 | 小溪河 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 否 | 化学需氧量/0.5 |  | 0.71 | 357.1 | 否 |  |
| 惠东县 | 1 | 黄排河 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 否 | 氨氮/1.0 | 0.0 | 1.10 | 194.2 | 否 | 0.0 |
|  | 2 | 白花河 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 否 | 总磷/6.3、氨氮/5.7、化学需氧量/0.005 |  | 4.30 | 71.0 | 否 |  |
|  | 3 | 梁化河 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 否 | 总磷/1.1、溶解氧 |  | 0.59 | 25.5 | 否 |  |
| 龙门县 | 1 | 永汉水 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 是 | ― | 100.0 | 0.18 | 12.5 | / | / |
|  | 2 | 铁岗水 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 是 | ― |  | 0.16 | 45.5 | / |  |
|  | 3 | 蓝田河 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 是 | ― |  | 0.13 | 18.2 | / |  |
| 惠阳区 | 1 | 丁山河 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 否 | 氨氮/5.5、总磷/2.1 | 25.0 | 3.06 | 32.5 | 否 | 0.0 |
|  | 2 | 沙田水 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 否 | 氨氮/0.1 |  | 0.73 | 170.4 | 否 |  |
|  | 3 | 麻溪水 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | 是 | ― |  | 0.36 | / | / |  |
|  | 4 | 横岭水 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 否 | 氨氮/4.4、总磷/1.5 |  | 2.59 | 157.3 | 否 |  |

说明:1、 河涌改善率=100%*该县区改善河涌条数/该县区河涌总条数，达到功能区水质目标的河涌不参与“是否改善”；2、与去年同期比（%）栏中“-”表示综合污染指数均值下降，水质有改善； 3、青年河去年同期无数据，不参与“是否改善”。